附件：

《“能效之星”产品目录（2015）》

| 消费类产品 |
| --- |
| 1.1电动洗衣机：波轮式洗衣机 |
| 序号 | 制造商 | 产品型号 | 能效指标(实测值) | 能效指标（评价值） |
|  |  |  | 单位功效耗电量 (Ee/[(kW(h)/(cycle(kg)] | 单位功效用水量 We/[L/(cycle(kg)] | 洗净比Ce | 单位功效耗电量 (Ee/[(kW(h)/(cycle(kg)] | 单位功效用水量 We/[L/(cycle(kg)] | 洗净比Ce |
| 1 | 惠而浦（中国）股份有限公司 | DB80399BDE | 0.0098 | 12.88 | 0.91 | ≤0.011 | ≤14 | ≥0.9 |
| 2 | 惠而浦（中国）股份有限公司 | DB7535BXS | 0.0105 | 12.71 | 0.91 |  |  |  |
| 3 | 惠而浦（中国）股份有限公司 | WB80806BV | 0.0109 | 11.03 | 0.915 |  |  |  |
| 4 | 海信集团有限公司 | XQB75-V6702LD | 0.011 | 13.7 | 0.909 |  |  |  |
| 5 | 海信集团有限公司 | XQB70-C6501D | 0.011 | 12.9 | 0.901 |  |  |  |
| 1.2电动洗衣机：滚筒式洗衣机 |
| 序号 | 制造商 | 产品型号 | 能效指标（实测值） | 能效指标（评价值） |
|  |  |  | 单位功效耗电量 (Ee/[(kW(h)/(cycle(kg)] | 单位功效用水量 We/[L/(cycle(kg)] | 洗净比Ce | 单位功效耗电量 (Ee/[(kW(h)/(cycle(kg)] | 单位功效用水量 We/[L/(cycle(kg)] | 洗净比Ce |
| 1 | 惠而浦（中国）股份有限公司 | WG-F85831BHK | 0.0993 | 6.66 | 1.05 | ≤0.10 | ≤7 | ≥1.03 |
| 2 | 惠而浦（中国）股份有限公司 | RG-F8520BHC | 0.0093 | 6.99 | 1.06 | ≤0.10 | ≤7 | ≥1.03 |
| 3 | 惠而浦（中国）股份有限公司 | DG-L7533BHC | 0.1009 | 6.37 | 1.06 |  |  |  |
| 4 | 惠而浦（中国）股份有限公司 | DG-L7533BCX | 0.1009 | 6.37 | 1.06 |  |  |  |
| 5 | 惠而浦（中国）股份有限公司 | DG-L7533BXG | 0.1009 | 6.37 | 1.06 |  |  |  |
| 6 | 海信集团有限公司 | XQG80-U1201F | 0.1014 | 6.1 | 1.042 |  |  |  |
| 2.1热水器：燃气快速热水器 |
| 序号 | 制造商 | 产品型号 | 能效指标（实测值） 最低热效率值 % | 能效指标（评价值） 最低热效率值 % |
| 1 | 青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司 | LJSQ28-16CN1(12T)(白) | 额定热负荷：103.4 ≤50%额定热负荷：105.6 | 额定热负荷： ≥103 ≤50%额定热负荷：≥100 |
| 2 | 青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司 | LJSQ28-16CN2(12T)(星语) | 额定热负荷：103.4 ≤50%额定热负荷：105.7 |  |
| 3 | 广东万和新电气股份有限公司 | JSQ28-16SV56 | 额定热负荷：103.2 ≤50%额定热负荷：103.4 |  |
| 2.2热水器：燃气采暖热水炉（两用型） |
| 序号 | 制造商 | 产品型号 | 能效指标（实测值） 最低热效率值 % | 能效指标（评价值） 最低热效率值 % |
| 1 | 广东万和新电气股份有限公司 | LL1PBD18-L18B2 | 热水：额定热负荷：96.5 50%额定热负荷：95.9 供暖：额定热负荷：97.9 ≤50%额定热负荷：97.2 | 热水： 额定热负荷： ≥96 ≤50%额定热负荷：≥94 供暖： 额定热负荷： ≥96 ≤50%额定热负荷：≥94 |
| 2 | 广东万和新电气股份有限公司 | LL1PBD24-L24B2 | 热水：额定热负荷：97 ≤50%额定热负荷：95.8 供暖：额定热负荷：99.1 ≤50%额定热负荷：96.9 |  |
| 3 | 广东万和新电气股份有限公司 | LL1PBD30-L30B2 | 热水：额定热负荷：97.8 ≤50%额定热负荷：97.1 供暖：额定热负荷：99.3 ≤50%额定热负荷：98.2 |  |
| 4 | 广东万和新电气股份有限公司 | LL1PBD18-T18B2 | 热水：额定热负荷：96.3 ≤50%额定热负荷：96.2 供暖：额定热负荷：99.1 ≤50%额定热负荷：97.1 |  |
| 5 | 广东万和新电气股份有限公司 | LL1PBD24-T24B2 | 热水：额定热负荷：97 ≤50%额定热负荷：95.8 供暖：额定热负荷：99.1 ≤50%额定热负荷：96.9 |  |
| 6 | 广东万和新电气股份有限公司 | LL1PBD30-T30B2 | 热水：额定热负荷：97.8 ≤50%额定热负荷：97.1 供暖：额定热负荷：99.3 ≤50%额定热负荷：98.2 |  |
| 7 | 广东万和新电气股份有限公司 | LL1PBD24-T24B3 | 热水：额定热负荷：91 ≤50%额定热负荷：99.4 供暖：额定热负荷：97.1 ≤50%额定热负荷：99.1 | 热水： 额定热负荷： ≥96 ≤50%额定热负荷：≥94 供暖： 额定热负荷：≥96 ≤50%额定热负荷：≥94 |
| 8 | 广东诺科冷暖设备有限公司 | LL1GBQ37-B40CV | 热水：额定热负荷：99.5 ≤50%额定热负荷：102.6 供暖：额定热负荷：99.8 ≤50%额定热负荷：105.0 |  |
| 9 | 广东诺科冷暖设备有限公司 | LL1GBQ26-B28CV | 热水：额定热负荷：97.5 ≤50%额定热负荷：103.9 供暖：额定热负荷：99.4 ≤50%额定热负荷：105.8 |  |
| 10 | 广东诺科冷暖设备有限公司 | LL1GBQ37-B40CC | 热水：额定热负荷：99.5 ≤50%额定热负荷：102.6 供暖：额定热负荷：99.8 ≤50%额定热负荷：105.0 |  |
| 11 | 广东诺科冷暖设备有限公司 | LL1GBQ26-B28CC | 热水：额定热负荷：97.5 ≤50%额定热负荷：103.9 供暖：额定热负荷：99.4 ≤50%额定热负荷：105.8 |  |
| 12 | 广东诺科冷暖设备有限公司 | LL1PBD24-B24CN | 热水：额定热负荷：97.2 ≤50%额定热负荷：96.1 供暖：额定热负荷：98.2 ≤50%额定热负荷：96.6 |  |
| 13 | 广东诺科冷暖设备有限公司 | LL1PBD18-B18CN | 热水：额定热负荷：96.2 ≤50%额定热负荷：94.5 供暖：额定热负荷：97.5 ≤50%额定热负荷：95.3 | 热水： 额定热负荷： ≥96 ≤50%额定热负荷：≥94 供暖： 额定热负荷： ≥96 ≤50%额定热负荷：≥94 |
| 14 | 万家乐热能科技有限公司 | LL1PBD20-12U1 | 热水：额定热负荷：96.5 ≤50%额定热负荷：94.1 供暖：额定热负荷：97.2 ≤50%额定热负荷：94.7 | 热水： 额定热负荷： ≥96 ≤50%额定热负荷：≥94 供暖： 额定热负荷： ≥96 ≤50%额定热负荷：≥94 |
| 2.3热水器：分离直接式家用太阳能热水系统 |
| 序号 | 制造商 | 产品型号 | 能效指标（实测值） 能效系数CTP | 能效指标（评价值） 能效系数CTP |
| 1 | 广东万和电气有限公司 | P-J-F-1-300/3.70/ 0.60-QFS-L3 | 0.77 | ≥0.58 |
| 3液晶电视 |
| 序号 | 制造商 | 产品型号 | 能效指标（实测值） | 能效指标（评价值） |
|  |  |  | 能效指数EEI | 被动待机功率W | 能效指数EEI | 被动待机功率W |
| 1 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | 65L5000E | 6.35 | 0.376 | ≥5.4 | ≤0.5 |
| 2 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | 65L5100E | 5.86 | 0.269 |  |  |
| 3 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | 65L5200E | 5.77 | 0.275 |  |  |
| 4 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | 55L5000E | 5.65 | 0.292 | ≥5.4 | ≤0.5 |
| 5 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | 55L5100E | 5.65 | 0.292 |  |  |
| 6 | 潮州市创佳电子有限公司 | 42ECS11A | 5.85 | 0.405 |  |  |
| 7 | 潮州市创佳电子有限公司 | 49ECS11A | 5.42 | 0.415 |  |  |
| 8 | 青岛海信电器股份有限公司 | LED55K370E | 5.59 | 0.37 |  |  |
| 4.1房间空气调节器：定速分体式，CC≤4500 |
| 序号 | 制造商 | 产品型号 | 能效指标（实测值） 能效比 W/W | 能效指标（评价值） 能效比 W/W |
| 1 | 青岛海尔空调器有限总公司 | KFR-26GW/05SAA11 | 5.07 | ≥4.0 |
| 2 | 青岛海尔空调器有限总公司 | KFR-35GW/05SAA11 | 4.59 |  |
| 3 | 珠海格力电器股份有限公司 | KF-25GW/(25355)Ca-1 | 4.66 |  |
| 4 | 珠海格力电器股份有限公司 | KF-35GW/(35355)Ca-1 | 4.19 |  |
| 5 | 珠海格力电器股份有限公司 | KFR-25GW/(25555)Ca-1 | 4.11 |  |
| 6 | 宁波奥克斯空调有限公司 | KFR-25GW/R1LK700+1s | 4.28 |  |
| 7 | 江苏春兰制冷设备股份有限公司 | KFR-25GW/AZAdWa-E0 | 4.14 | ≥4.0 |
| 4.2房间空气调节器：定速分体式（7100W＜CC≤14000W） |
| 序号 | 制造商 | 产品型号 | 能效指标（实测值） 能效比 W/W | 能效指标（评价值） 能效比 W/W |
| 1 | 珠海格力电器股份有限公司 | KFR-72LW/(72568)Ae-1 | 3.69 | ≥3.53 |
| 2 | 珠海格力电器股份有限公司 | KFR-72LW/(72568)Ad-1 | 3.66 |  |
| 4.3房间空气调节器：热泵型转速可控型分体式（CC≤4500W) |
| 序号 | 制造商 | 产品型号 | 能效指标（实测值） 全年能源消耗效率（W·h/W·h） | 能效指标（评价值） 全年能源消耗效率（W·h/W·h） |
| 1 | 珠海格力电器股份有限公司 | KFR-25GW/(25580)FNCc-A1 | 6.21 | ≥5.55 |
| 2 | 珠海格力电器股份有限公司 | KFR-26GW/(26580)FNCc-A1 | 5.96 |  |
| 3 | 珠海格力电器股份有限公司 | KFR-25GW/(25581)FNDc-A1 | 5.81 |  |
| 4 | 珠海格力电器股份有限公司 | KFR-25GW/(25568)FNAa-A1 | 5.69 |  |
| 4.4房间空气调节器：热泵型转速可控型分体式（4500W＜CC≤7100W） |
| 序号 | 制造商 | 产品型号 | 能效指标（实测值） 全年能源消耗效率（W·h/W·h） | 能效指标（评价值） 全年能源消耗效率（W·h/W·h） |
| 1 | 宁波奥克斯空调有限公司 | KFR-51LW/BpLV700(Al)s | 4.70 | ≥4.3 |
| 2 | 珠海格力电器股份有限公司 | KFR-50LW/(50570)FNAc-A1 | 4.68 |  |
| 3 | 珠海格力电器股份有限公司 | KFR-50LW/(50570)FNAb-A1 | 4.59 | ≥4.3 |
| 4.5房间空气调节器：热泵型转速可控型分体式（7100W＜CC≤14000） |
| 序 号 | 制造商 | 产品型号 | 能效指标（实测值） 全年能源消耗效率（W·h/W·h） | 能效指标（实测值） 全年能源消耗效率（W·h/W·h） |
| 1 | 珠海格力电器股份有限公司 | KFR-72LW/(72570)FNAc-A1 | 4.16 | ≥4.00 |
| 2 | 珠海格力电器股份有限公司 | KFR-72LW/(72570)FNAb-A1 | 4.14 |  |
| 5.1家用电冰箱：冷藏/冷冻箱 |
| 序号 | 制造商 | 产品型号 | 能效指标（实测值） 能效指数η | 能效指标（评价值） 能效指数η |
| 1 | 澳柯玛股份有限公司 | BC/BD-200SE | 23.9 | ≤28.5% |
| 2 | 海信集团有限公司 | BD/BC-260NU | 24.1 |  |
| 3 | 青岛海尔特种电冰柜有限公司 | BC/BD-151SES | 24.9 |  |
| 4 | 青岛海尔特种电冰柜有限公司 | BC/BD-101SES | 25.9 | ≤28.5% |
| 5 | 合肥美菱股份有限公司 | BC/BD-100DTF | 27.9 |  |
| 5.2家用电冰箱：冷藏冷冻箱 |
| 序号 | 制造商 | 产品型号 | 能效指标（实测值） 能效指数η | 能效指标（评价值） 能效指数η |
| 1 | 青岛海尔股份有限公司 | BCD-227LSPCN | 13.5 | ≤21% |
| 2 | 青岛海尔股份有限公司 | BCD-227SKGRFA | 13.5 |  |
| 3 | 青岛海尔股份有限公司 | BCD-227SFGK | 16.9 |  |
| 4 | 青岛海尔股份有限公司 | BCD-225SNGA | 17.1 |  |
| 5 | 青岛海尔股份有限公司 | BCD-225LSNCN | 17.1 |  |
| 6 | 海信集团有限公司 | BCD-220DU/A | 20.0 |  |
| 7 | TCL家用电器合肥有限公司 | BCD-225TBF1 | 20.580 |  |
| 8 | TCL家用电器合肥有限公司 | BCD-226TBF1 | 20.748 |  |
| 5.3家用电冰箱：无霜式冷藏冷冻箱 |
| 序号 | 制造商 | 产品型号 | 能效指标（实测值） 能效指数η | 能效指标（评价值） 能效指数η |
| 1 | 青岛海尔股份有限公司 | BCD-350W CJN | 22.1 | ≤27% |
| 2 | 青岛海尔股份有限公司 | BCD-579WLDCN | 25.2 |  |
| 3 | 青岛海尔股份有限公司 | BCD-621WDCAU1 | 26.4 | ≤27% |
| 4 | 青岛海尔股份有限公司 | BCD-621WDVZU1 | 26.4 |  |
| 5 | 青岛海尔股份有限公司 | BCD-620WDGF | 26.5 |  |
| 6 | 海信集团有限公司 | BCD-612WTDGVBP | 24.0 |  |
| 7 | 海信集团有限公司 | BCD-636WTGVBP | 24.5 |  |
| 8 | 合肥美菱股份有限公司 | BCD-639WUP9B | 25 |  |
| 9 | 青岛海尔股份有限公司 | BCD-728WDCA | 26.9 |  |

| 工业装备类产品 |
| --- |
| 1.1变压器：油浸式非晶合金铁芯配电变压器 |
| 序号 | 制造商 | 产品型号 | 能效指标（实测值） | 能效指标（评价值） |
|  |  |  | 空载能耗 kw | 负载能耗 kw | 空载能耗 kw | 空载能耗 kw |
| 1 | 常德国力变压器有限公司 | SBH15-M-500/10 | 0.204 | 4.631 | 优于能效一级 | 优于能效一级 |
| 2 | 上海置信电气非晶有限公司 | SBH-M-400/10-NX1 | 0.143 | 3.906 |  |  |
| 3 | 天津市特变电工变压器有限公司 | S(B)H15-M-630/10-NX1 | 0.235 | 5.314 |  |  |
| 4 | 特变电工股份有限公司 | SH-M-630/10-NX1 | 0.216 | 5.078 |  |  |
| 5 | 江苏宏源电气有限责任公司 | SBH-M-200/10-NX1 | 0.087 | 2.362 |  |  |
| 1.2变压器：油浸式电工钢带铁芯配电变压器 |
| 序号 | 制造商 | 产品型号 | 能效指标（实测值） | 能效指标（评价值） |
|  |  |  | 空载能耗 kw | 负载能耗 kw | 空载能耗 kw | 空载能耗 kw |
| 1 | 江苏华鹏变压器有限公司 | S-M-1600/10-NX1 | 1.111 | 11.520 | 优于能效一级 | 优于能效一级 |
| 2 | 江苏宏源电气有限责任公司 | S-M-800/10-NX1 | 0.621 | 5.459 | 优于能效一级 | 优于能效一级 |
| 1.3变压器：干式非晶合金铁芯配电变压器 |
| 序号 | 制造商 | 产品型号 | 能效指标（实测值） | 能效指标（评价值） |
|  |  |  | 空载能耗 kw | 负载能耗 kw | 空载能耗 kw | 空载能耗 kw |
| 1 | 正泰电气股份有限公司 | SCBH-1250/10-NX1 | 0.526 | 8.806 | 优于能效一级 | 优于能效一级 |
| 2 | 明珠电气有限公司 | SCBH16-2500/10-NX1 | 0.774 | 15.99 |  |  |
| 1.4变压器：干式电工钢带铁芯配电变压器 |
| 序号 | 制造商 | 产品型号 | 能效指标（实测值） | 能效指标（评价值） |
|  |  |  | 空载能耗 kw | 负载能耗 kw | 空载能耗 kw | 空载能耗 kw |
| 1 | 顺特电气设备有限公司 | SCB-2500/10-NX1 | 2.477 | 14.775 | 优于能效一级 | 优于能效一级 |
| 2 | 海鸿电气有限公司 | SGB-RL-1600/10-NX1 | 1.518 | 9.38 |  |  |
| 3 | 特变电工股份有限公司 | SC(B)-1250/10-NX1 | 1.295 | 7.822 |  |  |
| 4 | 明珠电气有限公司 | SCB-800/10-NX1 | 0.905 | 5.706 |  |  |
| 5 | 江苏宏源电气有限责任公司 | SC(B)-1000/10-NX1 | 1.23 | 7.488 |  |  |
| 1.5变压器：电力变压器 |
| 序号 | 制造商 | 产品型号 | 能效指标（实测值） | 能效指标（评价值） |
|  |  |  | 空载能耗 kw | 负载能耗 kw | 空载能耗 kw | 空载能耗 kw |
| 1 | 山东华驰变压器股份有限公司 | SZ11-20000/35 | 14.337 | 83.196 | 优于能效一级 | 优于能效一级 |
| 2 | 江苏华鹏变压器有限公司 | SSZ-180000/220（JN） | 72.78 | 488.43 |  |  |
| 3 | 华城电机（武汉）有限公司 | SZ11-6300/35 | 5.472 | 36.933 |  |  |
| 2.1电动机：低压三相异步电动机 |
| 序号 | 制造商 | 产品型号 | 能效指标（实测值） 效率% | 能效指标（评价值） 效率% |
| 1 | 浙江金龙电机股份有限公司 | JM4-355M-4 | 97.72% | 优于能效一级 |
| 2 | 重庆赛力盟电机有限责任公司 | YCE2-355L-6 | 96.43% |  |
| 3 | 重庆赛力盟电机有限责任公司 | YCE2-355L1-4 | 96.97% |  |
| 4 | 浙江金龙电机股份有限公司 | JM4-180M-4 | 94.32% |  |
| 2.2电动机：高压三相异步电动机 |
| 序号 | 制造商 | 产品型号 | 能效指标（实测值） 效率% | 能效指标（评价值） 效率% |
| 1 | 佳木斯佳木斯电机股份有限公司 | YB3 450-2 | 97.02% | 优于能效一级 |
| 2 | 江苏航天动力机电有限公司 | Y2W400-2 | 96.39% |  |
| 2.3电动机：永磁同步电动机 |
| 序号 | 制造商 | 产品型号 | 能效指标（实测值） 效率% | 能效指标（评价值） 效率% |
| 1 | 宁波韵升股份有限公司 | 71YS-K15FWJ751 | 91.69% | 优于能效一级 |
| 2 | 苏州汇川技术有限公司 | ISMH3-75C15CD | 94.70% |  |
| 3 | 天津市科麟机电设备有限公司 | TS280M-4 | 97.39% |  |
| 4 | 无锡市华文机电有限公司 | BYT180M2-4 | 95.27% |  |
| 5 | 江苏爱尔玛科技有限公司 | XYT280M-8 | 96.41% |  |
| 6 | 江苏吉泓达电机科技有限公司 | TYYB315M-4 | 97.03% |  |
| 3.1工业锅炉：燃气锅炉 |
| 序号 | 制造商 | 产品型号 | 能效指标（实测值） 效率% | 能效指标（评价值） 效率% |
| 1 | 三浦工业设备（苏州）有限公司 | CZI-4000GU（LSS4-1.0-Q） | 99.01% | 优于能效一级 |
| 2 | 无锡中正锅炉有限公司 | WNS6-1.25-Q | 98.5% |  |
| 3 | 泰山集团股份有限公司 | SZS58-1.6/150/90-Q | 97.03% |  |
| 4 | 江苏双良锅炉有限公司 | SZS58-1.6/130/70-Y、Q | 96.92% |  |
| 3.2工业锅炉：层燃锅炉 |
| 序号 | 制造商 | 产品型号 | 能效指标（实测值） 效率% | 能效指标（评价值） 效率% |
| 1 | 黑龙江省牡丹江林业锅炉厂 | SHW29-1.25/130/70-H | 86.2% | 优于能效一级 |
| 4.1电焊机：直流手工焊条电弧焊机 |
| 序号 | 制造商 | 产品型号 | 能效指标（实测值） 效率% | 能效指标（评价值） 效率% |
| 1 | 山东奥太电气有限公司 | ZX7-500S | 90.3% | 优于能效一级 |
| 2 | 上海威特力焊接设备制造股份有限公司 | ZX7-400CEL | 89.8% |  |
| 3 | 上海通用电焊机股份有限公司 | ZX7-400T | 89.5% | 优于能效一级 |
| 4.2电焊机：MIG/MAG弧焊机 |
| 序号 | 制造商 | 产品型号 | 能效指标（实测值） 效率% | 能效指标（评价值） 效率% |
| 1 | 唐山松下产业机器有限公司 | YD-500FR1HV | 89.3% | 优于能效一级 |
| 2 | 上海通用电焊机股份有限公司 | NB-500T | MMA：89.8% MIG/MAG：89.4% |  |
| 4.3电弧焊机：等离子弧切割机 |
| 1 | 北京时代科技股份有限公司 | TDL1200 | 93.8% | 优于能效一级 |
| 5.1塑料机械：橡胶塑料注射成型机 |
| 序号 | 制造商 | 产品型号 | 能效指标（实测值） 效率% | 能效指标（评价值） 效率% |
| 1 | 宁波长飞亚塑料机械制造有限公司 | VE5500Ⅱ | 0.27kW·h/kg | 优于能效一级 |
| 2 | 海天塑机集团有限公司 | MA21000Ⅱ | 0.32kW·h/kg |  |
| 3 | 力劲科技集团宁波力劲机械有限公司 | PT1600 | 0.33kW·h/kg |  |
| 4 | 博创智能装备股份有限公司 | BS400-Ⅲ | 0.34kW·h/kg | 优于能效一级 |
| 5.1风机：离心鼓风机 |
| 1 | 南京磁谷科技有限公司 | CG/B300 | 82.7% | 优于能效一级 |
| 6.1容积式空气压缩机：一般用喷油螺杆空气压缩机 |
| 序号 | 制造商 | 产品型号 | 能效指标（实测值） 机组输入比功率 kW/（m3/min） | 能效指标（评价值） 机组输入比功率 kW/（m3/min） |
| 1 | 上海优耐特斯压缩机有限公司 | UDT90A-8 | 6.09 kW/ (m3/ min) | 优于能效一级 |
| 2 | 苏州牧风压缩机设备有限公司 | E37A | 6.87 kW/ (m3/ min) |  |
| 3 | 浙江开山压缩机股份有限公司 | KHE250W-54/8-Ⅱ | 5.54 kW/ (m3/ min) |  |
| 4 | 苏州牧风压缩机设备有限公司 | E22A | 7.01kW/ (m3/ min) |  |
| 7.1泵：清水离心泵 |
| 序号 | 制造商 | 产品型号 | 能效指标（实测值） 效率% | 能效指标（评价值） 效率% |
| 1 | 山东双轮股份有限公司 | 350S-26 | 89.56% | 优于能效一级 |
| 序号 | 制造商 | 产品型号 | 能效指标（实测值） 效率% | 能效指标（评价值） 效率% |
| 2 | 山东双轮股份有限公司 | 600S-100ATJ | 84% | 优于能效一级 |
| 3 | 南方泵业股份有限公司 | CDLF42-40 | 76.15% |  |
| 4 | 上海东方泵业(集团)有限公司 | D85-45×4 | 74.81% |  |
| 5 | 上海东方泵业(集团)有限公司 | XA65/20 | 82.28% |  |